|  |
| --- |
| 1. **INTRODUCTION** |
| Lors du traitement des échantillons, il y a un risque d’incident. Seulement un suivi des procédures très rigoureux, l’utilisation d’équipements de travail adéquats et l’usage correct d’équipements de protection peuvent éviter les risques. En plus, les consignes légales doivent être respectées. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DÉFINITIONS ET RISQUES** | |
| 1. **Définitions concernant les échantillons:**  * Échantillonnage: chaque opération de laquelle du produit est tirer d’un réservoir de carburant et stocker dans un récipient. Il peut s’agir d’un réservoir de carburant :   + Dans une station de service   + Dans un dépôt   Suivant le réservoir les échantillons peuvent être prise du haut, du milieu ou du fond du réservoir et/ou auprès d’un pistolet d’une station-service.   * Transport des échantillons: chaque opération de laquelle un échantillon de carburant est transporté par la route d’un endroit à l’autre. * Stockage des échantillons : chaque situation de laquelle des échantillons sont gardé pour plus d’une journée. * Déchets des échantillons: chaque opération qui fait de sorte que l’échantillon est détruit ou éventuellement recyclé. * Quels produits: (bio)carburants, résidus des déshuileurs (de l’huile, de l’eau) et du dépôt des aquadrains, le cas échéant, des additives. | **Exemples**:  🡪 Échantillon du diesel par le trou d’hommes (jauge) du fond d’un réservoir dans une station  🡪 Échantillon par le pistolet de la pompe dans une station  🡪 Transport de l’échantillon de la station au labo  🡪 Stockage des échantillons dans le labo chez un contractant  🡪 Échantillon d’un bateau  🡪 Échantillon par le toit d’un réservoir de stockage au dépôt |
| 1. **Les risques suivants sont liées (description des risques + pictogrammes):**  * **Situation dangereuse**: accrochage par un véhicule lors de la prise d’échantillon sur le site. * **Chutes (de hauteur)**: dépendant de l’endroit, p.ex. prise d’échantillon sur un réservoir au dépôt. * **Manutention de charges incorrectes**: p.ex. ouvrir/fermer un couvercle * **Incendie/explosion**: la vapeur des carburants est inflammable. * L’exposition des personnes aux **produits dangereux** (par la peau, inhalation) * **Fuites et pollution de l’environnement** | Afbeeldingsresultaat voor manual handling signAfbeeldingsresultaat voor fire signAfbeeldingsresultaat voor environmental hazard signAfbeeldingsresultaat voor dangerous signAfbeeldingsresultaat voor traffic accident sign |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ÉCHANTILLONNAGE** | **CHECK** | |
| 1. **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE MINIMALE** | |  |
| 1. Afbeeldingsresultaat voor high visibility jacket iconVêtements fluorescents | |  |
| 1. Afbeeldingsresultaat voor long clothing signManches et jambes de pantalon longs | |  |
| 1. Lunettes protectrices | |  |
| 1. Gants de protection | |  |
|  | | |
| 1. **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ADDITIONNEL** pour dépôts, bateaux, chantiers et/ou en cas les pictogrammes l’exigent | |  |
| 1. **Gerelateerde afbeelding**Vêtements antistatiques | |  |
| 1. Chaussures/bottes de sécurité (type S3) | |  |
| 1. Casque de sécurité | |  |
| 1. **Afbeeldingsresultaat voor lifejacket sign**Gilet de sauvetage | |  |
| 1. **Afbeeldingsresultaat voor atex sign**Outils ATEX pour atmosphères explosives | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **EXIGENCES POUR EMBALLAGES** | **CHECK** | |
| **NE PAS UTILISER**   * MC900054583[1]**Emballages pas résistants aux hydrocarbures** * **Emballages en métaux qui sont soudé à l’intérieur, thermos,…** * **Etuis non verrouillables** | |  |
|  |
|  | |  |
|  | | |
| **EXIGENCES POUR EMBALLAGES** (suite) | |  |
| * + - Composition       * Matérial résistant aux hydrocarbures       * **Emballage transparent** (à la demande de KPNWE)     - Verrouillable     - Propre à l’intérieur     - Ces données sur l’étiquette en encre indélébile:       * Identification produit       * Date et heure d’échantillonnage       * L’endroit (nom et numéro du site)     - Information supplémentaire si l’échantillon est pris à la demande de KPNWE       * Type de l’échantillon (haut, milieu, fond, pistolet,…)       * Numéro BOL + dépôt de provenance       * Numéro BNL (code Q8)       * Raison pour prise d’échantillon \* rouge est seulement pour Intertek     - Étiquette avec les pictogrammes CLP (selon FDS) | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **METHODE DE TRAVAIL D’ÉCHANTILLONNAGE** |  |
| 1. Mesures de sécurités générales |  |
| * + - Se présenter au site sauf les stations sans équipage  (seulement au watchman en cas de demande de KPNWE)     - Prise de connaissance des exigences de sécurité supplémentaire\*     - Prise de connaissance des procédures de calamités\*     - Délimiter la zone de travail si nécessaire     - Mettre l’équipement de protection (voir C1 au-dessus)     - Si nécessaire, utiliser des outils extra pour ouvrir les couvercles     - L’utilisation des emballages appropriés     - Disponibilité FDS (joint au contrat)     - Interdiction de fumer général   \* Aux dépôts pétroliers, ceci se passe par le permis de travail (localement). Pour les stations, voir (Task Safety Requirements - General Requirements) Un **ARDM** (l'**A**nalyse des **R**isques de **D**ernière **M**inute) peut être demandé. | |
| 1. Facon de prise d’échantillon |  |
| * + - Seulement par du personnel formé et qualifié     - Les échantillons peuvent être pris à l’aide de différents moyens: pompe vacuum manuel, pipette à une corde, pistolet, par un robinet, **Choisissez la façon la plus approprié et la plus sûr!**     - MC900054583[1]**N’utiliser jamais une corde synthétique à cause du danger de l’électricité statique.**     - Contrôle du récipient avant échantillonnage : pas de corrosion, contamination, détérioration,… .     - Remplissez le récipient (voir au-dessus, C3) pour maximum 90% (le produit peut dilater en fonction de la température)     - Après remplissage, fermer le récipient immédiatement hermétiquement     - Veillez qu’il n’a pas de produit collé à l’extérieur du récipient     - Mettez les étiquettes/pictogrammes     - Fermer correctement l’ouverture du réservoir ou remettez le pistolet | |
| 1. Photos des récipients |  |
| * + - A la demande de KPNWE une photo d’un échantillon dans un récipient transparent peut être prise.     - Tenez compte du zonage ATEX du lieu d’échantillonnage! | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS** |  |
| 1. **ADR – QUANTITÉS LIMITÉES** |  |
| Lors du transport des échantillons pour KPWNE, les exigences “**quantités limitées**” (ADR 3.4) doivent être respectés, voir ci-dessous | |
| 1. **EXIGENCES DU PERSONNEL** |  |
| * + - Le personnel a reçu une formation/instructions ADR adéquate (ADR 1.3)     - Connaissance des procédures d’urgences     - Répondre aux exigences de permis de conduire | |
| 1. **EXIGENCES POUR EMBALLAGES** |  |
| 1. Emballage intérieur ("bouteille“) |  |
| * + - Voir C3 Exigences pour récipients     - Limite de contenu du produit par emballage:       * **Essence/Éthanol**: 1 litre       * **Diesel/Kérosène**: 5 litres       * **Autres et mélanges**: consultez l’ADR |  |
| 1. Emballage extérieur ("boîte“) |  |
| * + - Assez fort et approprié pour transporter des échantillons     - Les échantillons sont fixés dedans.     - Pictogrammes imperméables       * Pictogramme "Quantités limitées"         + min. 100x100 mm ou réduit jusqu’à 50x50 mm par rapport aux mesures de l’emballage, à condition que le pictogramme reste bien visible.       * Pictogrammes flèches, sur 2 surfaces latérales opposés, dirigé correctement vers le haut, assez grand en cas des emballages:   **OU**   * + - * + Composés, avec des emballages intérieurs contenant des liquides         + Unitaires équipé d’un système désaération     - Masse brut totale (avec les échantillons dedans): max. 30 kg     - Pas de produit collé sur la face externe des emballages. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **EXIGENCES DES VÉHICULES (QUANTITÉS LIMITÉES)** |  |
| 1. Installation dans le véhicule (voir ADR 7.5.7.1): |  |
| * + - Dans le coffre, à l’abri de la lumière     - Pour éviter des fuites :       * Les échantillons doivent être fixés       * **Ne pas empiler les emballages extérieurs**       * Placer les emballages suivant l’orientation des flèches. |  |
| 1. Exigences pour le véhicule: |  |
| * + - Interdiction de fumer / aussi des cigarettes électroniques.     - Techniquement en ordre |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **STOCKAGE** | **CHECK** | |
| 1. **Stations-services** | |  |
| * + - Ne pas laisser des échantillons aux stations-services | |  |
| 1. **Dépôt** | |  |
| * + - En cas ou on laisse des échantillons dans le dépôt, ils doivent être stocké dans l’armoire approprié pour cela | | |
| 1. **Laboratoire/endroit de stockage du contractant** | |  |
| * + - Selon la législation environnement locale     - Par préférence dans une armoire anti feu et explosion avec un bac de rétention     - Délai du stockage: selon la législation et/ou en concertation avec KPNWE | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DÉCHÊTS** | |
| 1. **Stations-services** |  |
| * + - Les huiles usées des échantillons ne peuvent pas être versés dans le déshuileur.     - Prenez les emballages vides utilisés, ne le jetez surtout pas dans la poubelle. | |
| 1. **Dépôt** |  |
| * + - En cas ou les déchets sont laissé au dépôt: écoulement des huiles usées des échantillons et les emballages usé selon les procédures de dépôt locales. | |
| 1. **Laboratoire/endroit de stockage du contractant** |  |
| * + - Des emballages vides et non nettoyés doivent être traité comme des emballages remplis, sauf s’ils sont évacués comme déchets pure     - Les huiles usées et les emballages inutilisables doivent être stockés et évacués conformément la législation locale.     - Les emballages peuvent être recyclés. L’eau de nettoyage doit être récupéré et pas de mélanges avec les eaux ménagères | |

**Kuwait Petroleum North West Europe**

DOCUMENT TITLE: TSR - Sampling

DOCUMENT NUMBER: KPNWE.WI.11.HSCO.091

REVIEW NUMBER: 0

EFFECTIVE DATE: 01 Dec 2017

NEXT REVIEW DATE: 01 Dec 2020

..

**CONFIDENTIALITY:**

The information contained in this document is confidential to Kuwait Petroleum International Ltd. Copyright © Kuwait Petroleum International Ltd. Copying of this document in any format is not permitted without written permission from the management of Kuwait Petroleum International Ltd.

**This document is reviewed and approved according to the released online Document Approval Flow**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prepared by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Reviewed by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Approved by: | HSSE Manager | Gerardus Johannes Marinus Timmers |

# \*Access rights: Generally Accessible

**Reviews Summary**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Review date** | **Review reference** | **Review details** | **Review version** |
| **2017-12-01** |  |  | **0** |