## Partie A
KPNWE.WI.11.HSCO.003.T03 Permis de Travail Template
Nom, adresse et N° tel |  |  |  |  | Nom, adresse et N° tel |  |  |  |  | Si les activités changent, pour quelque raison que ce soit, le travail doit être interrompu immédiatement. Les activités ne pourront reprendre qu'après concertation avec le responsable de chantier.
fax ou adresse e-mail maître de l'ouvrage |  |  |  |  | fax ou adresse e-mail de l'entrepreneur
Situation d'urgence nr de téléphone maître de l'ouvrage |  |  |  |  | Situation d'urgence nr de téléphone de l'entrepreneur
Partie A - Partie générale
A. Adresse professionnelle |  |  |  |  | B. Description des activités
Lieu :
Adresse :
C. Durée des activités
Début (date et heure) : ….…/……../ 20....., …….. h |  |  |  |  | Fin (date et heure) : ….…/…..../ 20....., …...….. h
Ce permis vaut pour max. 5 jours consécutifs.
C. Types de permis |  |  |  |  | D. Mesures à prendre par le maître de l'ouvrage |  |  |  | Exécuté ?
| Travaux avec de l'électricité |  |  | partie E |  | Délivrance d'informations sur le(s) produit(s)
| Travaux dans un espace confiné |  |  | partie CS |  | Délivrance de plans, dessins, diagram d'instrumentation & des conduites
| Travaux par point chaud, à feu ouvert ou flamme nue |  |  | partie PF |  | Délivrance d'informations à propos des activités voisines
| Travaux sur des conduites contenant ou |  |  | partie P |  | Indication de points opérationnels spécifiques importants
| ayant contenu des produits dangereux |  |  |  |  | Autre : veuillez préciser
| Travaux en hauteur |  |  | partie H
| Travaux de terrassement |  |  | partie G
| Elingage de charges |  |  | partie AL
| Intervention sur les barrières critiques HSE |  |  | partie PSM | * Barrières critiques HSE sont: des barrières techniques créer afin de prévenir ou réduire
| Autre |  | veuillez préciser : |  | les émissions des produits dangereux
E. Risques présents
| Chute |  |  |  |  | Exposition
|  | chute d'une hauteur |  |  |  |  | chaleur
|  | chute sur le sol |  |  |  |  | froid
|  | marcher sur, trébucher, glisser |  |  |  |  | pression
|  | chute dans l'eau (p.ex. canal, lac, …) |  |  |  |  | bruit
| Chute d'objets | [5 empty] | rayonnement
|  | glissade |  |  |  |  | vibrations
|  | effondrement |  |  |  |  | autre
|  | lever des objets lourds |  |  |  | Électricité
|  | autre |  |  |  |  | haute tension (cabines)
| Contact avec des objets | [5 empty] | basse tension (tableaux, installations)
|  | objet immobile |  |  |  | Emission des produits dangeureux (liquide, vapeur, feu, explosion)
|  | objet en mouvement |  |  |  | Amiante
|  | autre |  |  |  | Produits dangereux et CO2
Coincement (constriction)
dans un objet (p.ex. réservoir)
entre objets (p.ex. porte et cadre)
Effort / possibilité de plaintes corporelles
faux mouvement
lever des objets lourds
autre
Travailler dans le flot des voitures
Travailler avec des machines tournantes
Se faire renverser par machines, véhicules, …
Autre : veuillez préciser
F. Équipements de protection collective et individuelle |  |  |  | Exécuté? | G. Équipements de protection collective et individuelle |  |  |  | Exécuté ?
| Équipements de protection collective | [5 empty] | sécurité antichute
|  | filets de sécurité / tapis antichute / airbags |  |  |  |  | appareil respiratoire
|  | garde-corps | [5 empty] | appareil respiratoire filtrant
|  | autre : veuillez préciser : | [5 empty] | appareil respiratoire isolant
| Équipements de protection individuelle | [5 empty] | Matériel ATEX dans les zones d'explosion (voir dossier EX)
|  | casque de sécurité |  |  |  |  | autre : veuillez préciser
veste/gilet fluo (jaune ou orange)
chaussures de sécurité
|  | protection oculaire |  |  |  | Délimitation/protection du terrain de travail
|  | protection faciale |  |  |  |  | cônes
|  | protection auditive |  |  |  |  | panneaux de signalisation
|  | gants de protection |  |  |  |  | autre : veuillez préciser

## Partie CS
Partie CS - Espace confiné
A. Monitoring | [5 empty] | Exécuté ? | B. Mesures supplémentaires |  |  | Exécuté ?
| Mesure de l'air | [6 empty] | Talkie-walkie / radio
|  | SIE (LEL) |  | % | Max. 10% |  |  |  | antidéflagrant (ATEX)
|  | O2 |  | % | 21% |  |  | Ventilation supplémentaire
|  |  | avant l'entrée |  |  |  |  | Garde de sécurité
|  |  | avant l'entrée et en permanence |  |  |  |  | Fourniture d'air comprimé
| Substances toxiques | [6 empty] | Plan d'urgence
| Autre : veuillez préciser | [6 empty] | (procédure de descente d'urgence et/ou évacuation)
Électricité/éclairage adaptés
antidéflagrant (ATEX)
| Autre : veuillez préciser | [6 empty] | Outils, équipments et machinerie adéquats
antidéflagrant (ATEX)
Autre : veuillez préciser
Si plusieurs mesures ont été réalisées, annexez les résultats séparément | [7 empty] | Autre : veuillez préciser
C. Contrôle après exécution des travaux | [5 empty] | Exécuté ? | D. Contrôle après exécution des travaux |  |  |  | Exécuté ?
| informer gérant de station/coordinateur/responsable | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| Autre : veuillez préciser | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
E. Identification de celui qui a délivré le permis | [6 empty] | F. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : | [6 empty] | Nom :
Signature + date : | [6 empty] | Signature + date :
G. Pour le livre de bord/information du collaborateur | [6 empty] | H. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service | [6 empty] | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom | [7 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie PF
Partie PF - Permis de feu
A. Monitoring | [5 empty] | Exécuté ? | B. Équipements de protection individuelle suppl. |  | Exécuté ?
| Mesure de l'air | [6 empty] | Couverture de soudage
|  | SIE (LEL) |  | % | Max. 10% |  |  | Tapis de soudage
|  | O2 |  | % | 21% |  |  | Protection des parties non isolées
|  |  | avant le travail |  |  |  |  | Talkie-walkie / radio
|  |  | avant le travail et en permanence |  |  |  |  | Piquet d'incendie / garde de sécurité
| Substances toxiques | [6 empty] | Extincteur d'incendie
| Autre : veuillez préciser | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| Autre : veuillez préciser | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
Si plusieurs mesures ont été réalisées, annexez les résultats séparément | [7 empty] | Autre : veuillez préciser
C. Mesures supplémentaires | [5 empty] | Exécuté ? | D. Mesures supplémentaires |  | Exécuté ?
| Protection la zone de travail (cube complet) | [6 empty] | Informer travailleurs, contractants, gérant de station
| Mis à disposition contrôlé des conduites, cuves,... | [6 empty] | Installation d'extincteur(s)
| Mis à disposition des conduites, cuves,... | [6 empty] | Déchargement de camions-citernes interdit durant les travaux
|  | coupure de l'alimentation en énergie | [5 empty] | Installation d'éclairage
|  | isolation/déconnexion bloquer en position | [5 empty] | Autre : veuillez préciser
fermeture des vannes et étiquetage
|  | autre : veuillez préciser | [5 empty] | Autre : veuillez préciser
|  | autre : veuillez préciser | [5 empty] | Autre : veuillez préciser
E. Contrôle après exécution des travaux | [5 empty] | Exécuté ? | F. Contrôle après exécution des travaux |  | Exécuté ?
| Mis à disposition des conduites, cuves | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| informer gérant de station/coordinateur/responsable | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
G. Identification de celui qui a délivré le permis | [6 empty] | H. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : | [6 empty] | Nom :
Signature + date : | [6 empty] | Signature + date :
I. Pour le livre de bord/information du collaborateur | [6 empty] | J. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service | [6 empty] | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom | [7 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie P
Partie P - Travaux sur des conduites contenant ou ayant contenu des produits dangereux
Le fournisseur prévoit lui-même un système de permis ou des instructions de travail.
Dans le cas des instructions de travail, celles-ci doivent d'abord être approuvées par Q8 !!!!!
La partie A doit toujours être complétée également.
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=

## Partie G
Partie G - Travaux de terrassement
A. Type d'excavation |  |  | Exécuté ? | B. Matériel à utiliser |  |  | Exécuté ?
| Talus : avis de spécialiste nécessaire ! |  |  |  | Engin(s) de terrassement
| Excavation droite : fouille blindée > 50 cm |  |  |  | Pioche
| Sondage de sol |  |  |  | Pelle
Tarière (sonde)
C. Mesures spécifiques |  |  | Exécuté ? |  |  | manuel
| en possession plans infrastructure transport énergie |  |  |  |  | machinalement
| (plans as-built, canalisation/conduites/lignes souterraines) |  |  |  | Matériel de détection
| connaissance du type de sous-sol (composition) |  |  |  | autre : veuillez préciser
Connaissance des facteurs d'influence présents
|  | pluie |  | E. Autres mesures |  |  | Exécuté ?
|  | eaux souterraines |  |  | Informer travailleurs, contractants, gérant de station
|  | autre |  |  | Déchargement de camions-citernes interdit durant les travaux
| scan du sous-sol (avant les travaux) |  |  |  | Plan d'urgence
| tranchées d'essai |  |  |  | Rapports de contrôle
| Sign. de la distance de sécurité par rapport à l'excavation |  |  |  | autre : veuillez préciser
Signalisation des entrées/sorties
Autre
autre : veuillez préciser
D. Contrôle après exécution des travaux |  |  | Exécuté ?
informer le gérant de station/coordinateur/responsable
| ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr |  |  |  | autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
Complétez les valeurs.
F. Identification de celui qui a délivré le permis |  |  |  | G. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : |  |  |  | Nom :
Signature + date |  |  |  | Signature + date :
H. Pour le livre de bord/information du collaborateur |  |  |  | I. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service |  |  |  | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
B =
A =
D =
C =
X=
Z =
Y =

## Partie H
Partie H - Travaux en hauteur
A. Matériel à utiliser |  |  | Exécuté ? | B. Équipements de protection |  |  | Exécuté ?
| échelle (que pour travaux à < 2,5 m ou moins si la loi est plus stricte) |  |  |  | système de rétention + harnais
| nacelle élévatrice (harnais obligatoire) |  |  |  | filets de sécurité / tapis antichute / airbags
| échafaudage fixe |  |  |  | harnais + amortissement + point d'ancrage fixe
| échafaudage mobile |  |  |  | ligne de vie + harnais + amortissement
| pont suspendu (p.ex. pour façade et fenêtres) |  |  |  |  | ligne de vie horizontale
| entrée sur un toit |  |  |  |  | ligne de vie verticale
|  | toit en pente |  |  | sytème de garde-corps
|  | toit plat |  |  |  | existant/fixe
|  | toit fragile/difficile |  |  |  | à installer (p.ex. poteau de corniche)
|  | toit d'un réservoir aérien de stockage |  |  |  | ouvertures entre les balustrades inter-
| plateforme/toit au-dessus d'eau (p.ex. canal, lac, rivière) |  |  |  |  | médiaires sont maximales 47 cm
| autre : veuillez préciser |  |  |  | gilet de sauvetage
autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
C. Autres mesures |  |  | Exécuté ? | D. Contrôle après exécution des travaux |  |  | Exécuté ?
| Informer travailleurs, contractants, gérant de station |  |  |  | Informer le gérant de station/coordinateur/responsable
| Déchargement de camions-citernes interdit durant les travaux |  |  |  | ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr
| Plan'urgence (p.ex. descente d'urgence, évacuation, …) |  |  |  | autre : veuillez préciser
Rapports de contrôle
| autre : veuillez préciser |  |  |  | autre : veuillez préciser
E. Identification de celui qui a délivré le permis |  |  |  | F. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : |  |  |  | Nom :
Signature + date : |  |  |  | Signature + date :
G. Pour le livre de bord/information du collaborateur |  |  |  | H. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service |  |  |  | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie E
Partie E - Électricité
A. Mise en sécurité des appareils |  |  | Exécuté ? | B. Équipements de protection individuelle suppl. |  |  | Exécuté ?
| travaux hors tension |  |  |  | Explosimètre (mesure permanente)
| travail sous tension, prenez des mesures additionnelles |  |  |  | Protection des parties non isolées
| indiquez lesquelles : |  |  |  | Talkie-walkie / radio
|  | protection empêchant la remise en marche |  |  | En cas de travail sous tension
|  | neutralisation des sources d'énergie |  |  |  | natte isolante
|  | mesures |  |  |  | gants isolants
|  | mise à la terre/en court-circuit |  |  |  | outils isolants
|  | protection de la zone de travail |  |  | En cas de risque d'arc électrique
|  | autre : veuillez préciser |  |  |  | casque de sécurité
protection faciale
Garde de sécurité
|  | autre : veuillez préciser |  |  | autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
C. Autres mesures |  |  | Exécuté ? | D. Contrôle après exécution des travaux |  |  | Exécuté ?
| informer travailleurs, contractants, gérant de station |  |  |  | remise sous tension
| installation d'extincteur(s) |  |  |  | si les travaux n'ont pas été effectués hors tension
| flamme nue interdite |  |  |  |  | suppression de la mise à la terre/en court-circuit
| déchargement de camions-citernes interdit |  |  |  |  | désactivation du verrouillage
| durant les travaux |  |  |  |  | activation des sources d'énergie
| installation d'éclairage |  |  |  |  | mesures
| autre : veuillez préciser |  |  |  | informer gérant de station/coordinateur/responsable
ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr
E. Identification de celui qui a délivré le permis |  |  |  | F. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : |  |  |  | Nom :
Signature + date : |  |  |  | Signature + date :
G. Pour le livre de bord/information du collaborateur |  |  |  | H. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service |  |  |  | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie AL
Partie AL - Fixation de charges (Ne s'applique pas au levages de personnes)
A. Type d'activité |  |  |  |  | C. Mesures spécifiques |  | Exécuté?
| Lever un réservoir souterrain |  |  |  |  | Liste de controle de la zone de travail de la grue complétée
Lever un auvent
| Opération de levage critique |  |  |  |  | Montage stable de la grue
Installation critique
|  |  | Poids de la charge |  |  | Certificat de controle valide de la grue
Plusieurs grues
|  |  | Poids et/ou formes exceptionnels |  |  | Certificat de formation valide du grutier
Autre
Certificat de controle valide de l'équipement d'élingage
B. Exigences du plan de levage |  |  |  | Exécuté?
| Plan de levage présent |  |  |  |  | Certificat de formation valide de la personne
| Le plan de levage contient |  |  |  |  | responsable pour l'élingage (monteur)
|  | Poids de la charge |  |  |  | Certificat de formation valide pour le signaleur
Capacité de charge de la grue
|  | Capacité de charge du matériel d'élingage |  |  |  | Procédure de communication / accords entre le(s)
|  | Centre de gravité de la charge |  |  |  | signaleur(s) et le(s) grutier(s)
|  | Points de fixation |  |  |  | Le superviseur du charge est au courant des risques
|  | Méthode de fixation |  |  | liés à la tâche
D. Autres mesures |  |  |  | Exécuté? | E. Controle après exécution des travaux Réalisés? |  | Exécuté?
| Informer ravailleurs, contractants, le gérant de station |  |  |  |  | Informer gérant de la station/coordinateur/responsable
| Déchargement de camions-citernes inderdit |  |  |  |  | Ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr
pendant les travaux
| Plan d'urgence (p.ex. descente d'urgence, évacuation, …) |  |  |  |  | Autre: veuillez préciser
Evaluation des conditions météorologiques
Autre: veuillez préciser
F. Identification de celui qui a délivré le permis: |  |  |  |  | G. Identification du responsable des travaux de levage
Nom: |  |  |  |  | Nom:
Signature + date |  |  |  |  | Signature + date
G. Pour le livre de bord/information du collaborateur |  |  |  |  | H.
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service |  |  |  |  | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom | [5 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie PSM
Partie PSM - Barrières critiques HSE
En cas d'interventions sur des *Barrières critiques HSE ou sur des éléments de ces barrières, sont nécessaires :
N° | *Barrière critique HSEconcernée | Fonction | Processus contrôlés par barrière | Responsable du processus | Type/méthode d'intervention | Impact de l'indisponibilité temporaire | Précautions prises (mesures de contrôle prévues) | Communication : Qui doit être informé ? | Compétences spécifiques requises ? Si oui : lesquelles ?
1
2
3
4
5
Avant d'entamer la tâche :
Responsable(s) du processus informé ?
Autres parties concernées informées ?
Mesures de contrôle prévues mises en place ?
Durant la tâche :
| Le ou les responsable(s) du processus ont-ils vérifié si toutes les mesures de contrôle prévues ont été mises en place et sont suffisantes ? |  |  |  | Faut-il prévoir
| La tâche ne peut commencer/se poursuivre que si le responsable du processus a vérifié que l'intervention sur la ou les Barrière(s) critique(s) HSE pouvait être réalisée en toute sécurité. |  |  |  | une quelconque mesure de contrôle
supplémentaire ?
Suivi :
Le cas échéant : Les Barrières critiques HSE concernées ont-elles été testées avant la remise en service ?
| Le ou les responsable(s) du processus ont-ils donné leur autorisation pour la remise en service des Barrières critiques HSE concernées ? |  |  |  | Responsable du processus 1 | (signature ci-dessous)
[5 empty] | Responsable du processus 2 | (signature ci-dessous)
[5 empty] | Responsable du processus 3 | (signature ci-dessous)
[5 empty] | Responsable du processus 4 | (signature ci-dessous)
[5 empty] | Responsable du processus 5 | (signature ci-dessous)
Référence de journal (p.ex. base de données de la maintenance) : |  |  |  |  | Remarques :
| Station-service | Référence de journal :
| Dépôt | Référence de journal :
| Autre site (veuillez préciser) : | Site :
Référence de journal :
Journal complété par :
Nom :
Date :
Signature :
À signer lorsque les activités de suivi sont terminées et toutes les exigences satisfaites :
| Les * Barrières critiques HSE sont des barrières techniques conçues pour empêcher ou atténuer les émissions de produits dangereux. Ces barrières sont essentielles pour la gestion sécurisée des processus critiques (= sécurité de processus) comme le stockage et le transfert de produits dangereux ou les interventions sur des installations contenant ces produits. Quelques exemples de ces barrières : parois de citernes et de tuyauterie, prévention/protection de trop-plein, alarmes/indicateurs de détecteurs d'hydrocarbures, détection de fuites, systèmes de récupération de vapeur, pavages résistant aux hydrocarbures, digues, etc. |  |  |  | Responsable du processus 1 Nom : Fonction : Date : Signature : |  | Responsable du processus 2 Nom : Fonction : Date : Signature : |  | Responsable du processus 3 Nom : Fonction : Date : Signature :
[5 empty] | Responsable du processus 4 Nom : Fonction : Date : Signature : |  | Responsable du processus 5 Nom : Fonction : Date : Signature :
La Section A doit toujours être remplie également.