## Teil A
KPNWE.WI.11.HSCO.003.T04 Arbeitserlaubnisschein Template
Name, Anschrift, Telnr. |  |  |  |  | Name, Anschrift, Telnr. |  |  |  |  | Falls sich für die Arbeiten in irgendeiner Weise und aus welchen Gründen auch immer eine Veränderung ergibt, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen. Die Arbeiten dürfen erst nach einer Besprechung mit der Baustelleleitung fortgesetzt werden.
Faxnr. oder e-mail Auftraggeber |  |  |  |  | Faxnr. oder e-mail Auftragnehmer
Notsituation Telnr. Auftraggeber |  |  |  |  | Notsituation Telnr. Auftragnehmer
Teil A - Allgemeiner Teil
A. Adresse des Arbeitseinsatzes |  |  |  |  | B. Beschreibung der Arbeiten
Einsatzort:
Adresse:
C. Dauer der Arbeiten
Beginn (Datum und Uhrzeit): ….…/……../ 20....., …….. Uhr |  |  |  |  | Fertigstellung (Datum und Uhrzeit): ….…/…..../ 20....., …...….. Uhr
Dieser Arbeitserlaubnisschein ist maximal für 5 aufeinander folgende Tage gültig
D. Erlaubnisscheintypen |  |  |  |  | E. Durch den Auftraggeber zu treffende Vorkehrungen |  |  |  | Ausgeführt?
| Arbeiten an elektrischen Installationen |  |  | Teil E |  | Weitergabe von Produktinformationen
| Arbeiten in engen Räumen |  |  | Teil CS |  | Ausgestattet mit Plänen, Zeichnungen
| Feuer- und Heißarbeiten |  |  | Teil VV |  | Weitergabe von Informationen über Arbeiten in der Nachbarschaft
| Arbeiten an Rohrleitungen, die Gefahrstoffe |  |  | Teil P |  | Vermerk über besondere operativer Schwerpunkte
| enthalten oder enthalten haben |  |  |  |  | Weitere: Nähere Angaben
| Arbeiten in der Höhe |  |  | Teil HW
| Aushubarbeiten |  |  | Teil G
| Heben von Lasten |  |  | Teil AL
| Eingriffe an HSE Critical Barriers |  |  | Teil PSM | * HSE Critical Barriers sind technische Barrieren, die Emissionen gefährlicher Produkte verhindern
| Weitere |  | Nähere Angaben: |  | oder abschwächen sollen
F. Vorliegende Gefährdungen
| Stürzen |  |  |  |  | Exponierung
|  | Absturz aus Höhe |  |  |  |  | Hitze
|  | Stürzen auf Bodenniveau |  |  |  |  | Kälte
|  | auf Etwas treten, stolpern, ausrutschen |  |  |  |  | Druck
|  | Absturz ins Wasser (z.B. Kanal, See, …) |  |  |  |  | Lärm
| Herabfallen von Objekten | [5 empty] | Strahlung
|  | abrutschen |  |  |  |  | Schwingungen
|  | Einstürzen |  |  |  |  | weitere
|  | Schwere Objekten heben |  |  |  | Elektrizität
|  | weitere |  |  |  |  | Hochspannung (Kabinen)
| Kontakt mit Objekten | [5 empty] | Niederspannung (Schaltfelder, Installationen)
|  | unbewegliches Objekt |  |  |  | Emissionen gefährlicher Produkte (Fluid/Dampf, Feuer/Explosion)
|  | bewegliches Objekt |  |  |  | Asbest
|  | weitere |  |  |  | Gefahrstoffe und CO2
Einklemmen (Beklemmung)
in ein Objekt (z.B. Tank)
zwischen Objekten (z.B. zw. Tür und Rahmen)
Anstrengung / Möglichkeit auf körperliche Beschwerde
verkehrte Bewegung
Schwere Objekten heben
weitere
Arbeiten in Verkehrsstrom
Arbeiten mit rotierende Maschine
Ergriffen/aufgenommen worden (Maschine, Fahrzeugen, usw.)
Weitere: Nähere Angaben
G. Kollektive und persönliche Schutzmaßnahmen |  |  |  | Ausgeführt? | Kollektive und persönliche Schutzmaßnahmen |  |  |  | Ausgeführt?
| Kollektive Schutzmaßnahmen | [5 empty] | Absturzsicherung
|  | Fangnetze/Fallschutzmatten |  |  |  |  | Atemschutzgerät
|  | Geländer (auch bei bestehenden) | [5 empty] | umgebungsluftabhängiger Atemschutz
|  | weitere: Nähere Angaben: | [5 empty] | umgebungsluftunabhängiger Atemschutz
| Persönliche Schutzausrüstung | [5 empty] | ATEX-Material in die Explosionszonen (Siehe Explosionsschutzdokument)
|  | Schutzhelm |  |  |  |  | weitere: Nähere Angaben
Reflektierende Warnjacke/Warnweste (Gelb oder Orange)
Arbeitsschutzschuhe
|  | Augenschutz |  |  |  | Arbeitsbereichschutz (Abgrenzung)
|  | Gesichtsschutz |  |  |  |  | Warnkegel
|  | Gehörschutz |  |  |  |  | Anzeigekasten
|  | Schutzhandschuhe |  |  |  |  | weitere: Nähere Angaben

## Teil CS
Teil CS - Arbeiten in engen Räumen
A. Überwachung | [5 empty] | Ausgeführt? | B. Zusätzliche Vorkehrungsmaßnahmen |  |  | Ausgeführt?
| Luftmessung | [6 empty] | Walkie-Talkie / Radio / Personennotsignalanlage (PNA)
|  | LEL |  | % | Max. 10% |  |  |  | Explosionssicher
|  | O2 |  | % | 21% |  |  | Zusätzliche Lüftung
|  |  | nur vor dem Eintritt |  |  |  |  | Sicherungsposten
|  |  | vor dem Eintritt und permanent |  |  |  |  | Druckluftgerät vorhanden
| Toxische Substanzen | [6 empty] | Notfallplan (z.B. Rettung, Evakuierung, ...)
| Weitere: Nähere Angaben | [6 empty] | angepasste Elektrizität/Beleuchtung
Explosionssicher
| Weitere: Nähere Angaben | [6 empty] | angepasste Geräte/Maschinen
Explosionssicher
Weitere: Nähere Angaben
Falls mehrere Messungen vorgenommen wurden, | [7 empty] | Weitere: Nähere Angaben
Ergebnisse gesondert beifügen
C. Überprüfung nach Durchführung der Arbeiten | [5 empty] | Ausgeführt? | D. Überprüfung nach Durchführung der Arbeiten |  |  |  | Ausgeführt?
| Stationsmanager informieren | [6 empty] | Weitere: Nähere Angaben
| Arbeitsplatz gesichert zurücklassen | [6 empty] | Weitere: Nähere Angaben
| Weitere: Nähere Angaben | [6 empty] | Weitere: Nähere Angaben
E. Identifizierung des Ausstellers des Erlaubnisscheins | [6 empty] | F. Identifizierung des Auftragnehmers
Name: | [6 empty] | Name:
Unterschrift + Datum: | [6 empty] | Unterschrift + Datum:
G. Für Logbuch/Informationen von Mitarbeiter | [6 empty] | G. Situation vor Ort
| Tankstelle | [6 empty] | Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 1
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Depot
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 2
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Andere Stellen:
Spezifizieren Sie
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 3
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Name:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 4
Unterschrift + Datum: | [7 empty] | Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 5
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Auch Teil A muss immer ausgefüllt werden.

## Teil VV
Teil VV - Feuererlaubnis
A. Überwachung | [5 empty] | Ausgeführt? | B. Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung |  | Ausgeführt?
| Luftmessung | [6 empty] | Schweißdecke
|  | LEL |  | % | Max. 10% |  |  | Schweißteppich
|  | O2 |  | % | 21% |  |  | Schutz von unisolierter Teile
|  |  | nur vor den Arbeiten |  |  |  |  | Walkie-Talkie / Radio / Personennotsignalanlage (PNA)
|  |  | vor den Arbeiten und permanent |  |  |  |  | Sicherungsposten / Feuerwache
| Toxische Substanzen | [6 empty] | Feuerlöscher
| Weitere: Nähere Angaben | [6 empty] | Weitere: Nähere Angaben
Weitere: Nähere Angaben
Weitere: Nähere Angaben
Falls mehrere Messungen vorgenommen wurden,
Ergebnisse gesondert beifügen
C. Zusätzliche Vorkehrungsmaßnahmen | [5 empty] | Ausgeführt? | D. Zusätzliche Vorkehrungsmaßnahmen |  |  | Ausgeführt?
| Schutz van Arbeitszone (vollst. Rundumschutz) | [6 empty] | Arbeitnehmer, Auftragpartner, Stationsmanager informieren
| Überpr. der Freigabe von Rohrleitungen, Tanks usw. | [6 empty] | mit Feuerlöschern versehen
| Freigabe von Rohrleitungen, Tanks usw. | [6 empty] | Während der Ausführung: Entladen Tankwagen nicht gestattet
|  | Unterbrechung der Energiezufuhr | [5 empty] | Ausreichende Beleuchtung
|  | verschließen/abkoppeln einblocken | [5 empty] | Weitere: Nähere Angaben
Lockout - Tagout von Maschinen
|  | weitere: Nähere Angaben | [5 empty] | Weitere: Nähere Angaben
weitere: Nähere Angaben
E. Überprüfung nach Durchführung der Arbeiten | [5 empty] | Ausgeführt? | F. Überprüfunge nach Durchführung der Arbeiten |  |  | Ausgeführt?
| Freigabe von Rohrleitungen, Tanks | [6 empty] | Weitere: Nähere Angaben
| Arbeitsplatz gesichert zurücklassen | [6 empty] | Weitere: Nähere Angaben
| Stationsmanager/Coordinator/Verantwortliche Person | [6 empty] | Weitere: Nähere Angaben
informieren
G. Identifizierung des Ausstellers des Erlaubnisscheins | [6 empty] | H. Identifizierung des Auftragnehmers
Name: | [6 empty] | Name:
Unterschrift + Datum: | [6 empty] | Unterschrift + Datum:
I. Für Logbuch/Informationen von Mitarbeiter | [6 empty] | J. Situation vor Ort
| Tankstelle | [6 empty] | Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 1
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Depot
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 2
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Andere Stellen:
Spezifizieren Sie
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 3
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Name:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 4
Unterschrift + Datum: | [7 empty] | Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 5
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Auch Teil A muss immer ausgefüllt werden.

## Teil P
Teil P - Arbeiten an Rohrleitungen, die Gefahrstoffe enthalten oder enthalten haben
Der Hersteller liefert selbst ein Arbeitserlaubnissystem oder Arbeitsanweisungen.
Wird sich für Arbeitsanweisungen entschieden, müssen diese vorab von Q8 genehmigt werden. !!!!!
Auch Teil A muss immer ausgefüllt werden.
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=

## Teil G
Teil G - Aushubarbeiten
A. Aushubtyp | [7 empty] | Ausgeführt? | B. Zu verwendendes Material | [8 empty] | Ausgeführt?
| Abgeschrägte Ausgrabungen: Fachberatung erforderlich! | [8 empty] | Erdbewegungsmaschine | Kran | Kran | Kran | Kran | Kran | Kran | Kran | Kran
| Senkrechter Aushub: immer abgestützt, falls Tiefe > 50 cm | [8 empty] | Hacke
| Bohren / Sondierung | [8 empty] | Schaufel | Schaufel | Schaufel | Schaufel | Schaufel | Schaufel | Schaufel | Schaufel | Schaufel
[10 empty] | Erdbohrer | Bodenbohrer | Bodenbohrer | Bodenbohrer | Bodenbohrer | Bodenbohrer | Bodenbohrer | Bodenbohrer | Bodenbohrer
C. Zusätzliche Vorkehrungsmaßnahmen | [7 empty] | Ausgeführt? |  |  |  | handbediente
| im Besitz von Stromleitungpläne | im Besitz von Stromlaufplänen (As-Built-Pläne) | im Besitz von Stromlaufplänen (As-Built-Pläne) | im Besitz von Stromlaufplänen (As-Built-Pläne) | im Besitz von Stromlaufplänen (As-Built-Pläne) | im Besitz von Stromlaufplänen (As-Built-Pläne) | im Besitz von Stromlaufplänen (As-Built-Pläne) | im Besitz von Stromlaufplänen (As-Built-Pläne) |  |  |  | Erdbohrmaschine
| (As-Built-Pläne, Daten von Kabel un Leitungen) | [8 empty] | Detektionsmaterial | Detektoren | Detektoren | Detektoren | Detektoren | Detektoren | Detektoren | Detektoren | Detektoren
| Kenntnis des Untergrundtyps (Zusammenstellung) | [8 empty] | weitere: Nähere Angaben
Informiert über vorliegende beeinflussende Faktoren
|  |  |  | Regen |  |  |  |  | E. Übrige Vorkehrungsmaßnahmen | [8 empty] | Ausgeführt?
|  |  |  | Grundwasser | [5 empty] | Arbeitnehmer, Vertragspartner, Stationsmanager informieren | Arbeitnehmer, Vertragspartner, Stationsmanager benachrichtigen | Arbeitnehmer, Vertragspartner, Stationsmanager benachrichtigen | Arbeitnehmer, Vertragspartner, Stationsmanager benachrichtigen | Arbeitnehmer, Vertragspartner, Stationsmanager benachrichtigen | Arbeitnehmer, Vertragspartner, Stationsmanager benachrichtigen | Arbeitnehmer, Vertragspartner, Stationsmanager benachrichtigen | Arbeitnehmer, Vertragspartner, Stationsmanager benachrichtigen
|  |  |  | weitere | [5 empty] | Während der Arbeiten ist das Entladen von Tankwagen nicht gestattet
| Untergrundscan (vor den Arbeiten) | [8 empty] | Notfallplan
| Testgraben | [8 empty] | Inspektionsberichte
| Sicherheitsabstand zum Aushub angeben | [8 empty] | weitere: Nähere Angaben
Angabe Ein- und Ausgang
Weitere
weitere: Nähere Angaben
D. Überprüfung nach Durchführung der Arbeiten | [7 empty] | Ausgeführt?
Stationsmanager informieren
| Arbeitsplatz gesichert zurückgelassen | [8 empty] | weitere: Nähere Angaben
weitere: Nähere Angaben
weitere: Nähere Angaben
Werte eintragen.
E. Identifizierung des Ausstellers des Erlaubnisscheins | [8 empty] | F. Identifizierung des Auftragnehmers
Name: | [8 empty] | Name:
Unterschrift + Datum: | [8 empty] | Unterschrift + Datum:
G. Für Logbuch/Informationen von Mitarbeiter | [8 empty] | H. Situation vor Ort
| Tankstelle | [8 empty] | Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 1
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Depot
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 2
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Andere Stellen:
Spezifizieren Sie
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 3
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Name:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 4
Unterschrift + Datum: | [9 empty] | Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 5
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Auch Teil A muss immer ausgefüllt werden.
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
B =
A =
D =
C =
X =
Z =
Y =

## Teil H
Teil H - Arbeiten in der Höhe
A. Zu verwendendes Material |  |  | Ausgeführt? | B. Schutzausrüstungen |  |  | Ausgeführt?
| Leiter (nur < 2,5 Metern oder weniger nach lokale Rechtsvorschrift ) |  |  |  | Rückhaltesystem mit Auffanggurt
| Hebe- oder Arbeitsbühne (Auffanggurt vorgeschrieben) |  |  |  | Fangnetze oder Fallschutzmatten
| Standgerüst |  |  |  | Auffanggurt + Stoßdämpfer + fester Anschlagspunkt
| Rollgerüst |  |  |  | Anseilschutz + Auffanggurt + Stoßdämpfer
| Hängegerüst (für Fassaden und Fenster) |  |  |  |  | horizontales Sicherungsseil
| Betreten von Dächern |  |  |  |  | vertikales Sicherungsseil
|  | Schrägdach |  |  | Geländer
|  | Flachdach |  |  |  | bestehende/fest angebrachte
|  | Fragiles/schwieriges Dach |  |  |  | an zu bringen
|  | Dach eines oberirdisches Speichertank |  |  |  | Öffnungen zwischen Hand- und Knie-
| Platform oder Dach nahe/über Wasser (Kanal, See, Fluss …) |  |  |  |  | Geländer sind maximal bis zu 47 cm
| weitere: Nähere Angaben |  |  |  | weitere: Nähere Angaben
| weitere: Nähere Angaben |  |  |  | weitere: Nähere Angaben
C. Übrige Vorkehrungsmaßnahmen |  |  | Ausgeführt? | D. Überprüfunge nach Durchführung der Arbeiten |  |  | Ausgeführt?
| Arbeitnehmer/Auftragsnehmer/Stationsmanager informieren |  |  |  | Stationsmanager informieren
| Während Arbeiten: Entladen Tankwagen nicht gestattet |  |  |  | Arbeitsplatz gesichert zurückgelassen
| Vorgehen bei einer Notabsenkung |  |  |  | weitere: Nähere Angaben
| Prüfberichte |  |  |  | weitere: Nähere Angaben
weitere: Nähere Angaben
E. Identifizierung des Arbeitserlaubnisscheinausstellers |  |  |  | F. Identifizierung des Auftragnehmers
Name: |  |  |  | Name:
Unterschrift + Datum: |  |  |  | Unterschrift + Datum:
G. Für Logbuch/Informationen von Mitarbeiter |  |  |  | H. Situation vor Ort
| Tankstelle |  |  |  | Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 1
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Depot
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 2
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Andere Stellen:
Spezifizieren Sie
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 3
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Name:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 4
Unterschrift + Datum: |  |  |  |  | Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 5
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Auch Teil A muss immer ausgefüllt werden.

## Teil E
Teil E - Arbeiten an elektrischen Installationen
A. Sicherheitsüberprüfung der Apparatur |  |  | Ausgeführt? | B. Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung |  |  |  | Ausgeführt?
| spannungslos arbeiten |  |  |  | Explosionsmessgerät (Dauermessungen)
| falls unter Spannung gearbeitet wird, |  |  |  | Abschirmung nicht isolierter Teile
| Vorkehrungsmaßnahmen ergreifen. Angeben welche: |  |  |  | Walkie-Talkie
|  | Verhinderung von Wiedereinschalten |  |  | Wenn Sie unet Spannung arbeiten
|  | neutralisieren von Spannungsquellen |  |  |  | Isoliermatte
|  | messen |  |  |  | Isolierende Handschuhe
|  | erden und kurzschließen |  |  |  | Werkzeuge aud Isoliermaterial
|  | Werkstatt abschirmen |  |  | Bei elektrischem Lichtbogenrisiko
|  | weitere: Nähere Angaben |  |  |  | Schutzhelm
Gesichtsschutz
Sicherungsposten
|  | weitere: Nähere Angaben |  |  | weitere: Nähere Angaben
C. Übrige Vorkehrungsmaßnahmen |  |  | Ausgeführt? | D. Überprüfung nach Durchführung der Arbeiten |  |  |  | Ausgeführt?
| Arbeitnehmer/Auftragsnehmer/Stationsmanager informieren |  |  |  | Spannung wieder einschalten
| mit Feuerlöscher versehen |  |  |  | falls nicht spannungslos gearbeitet wurde
| offenes Feuer verboten | [5 empty] | Erdungen, Kurszschlusspunkte entfernen
| Während Arbeiten: Entladen Tankwagen nicht gestattet | [5 empty] | Verriegelung ausschalten
| Anbringung von Beleuchtung | [5 empty] | Spannungsquellen aktivieren
| weitere: Nähere Angaben | [5 empty] | messen
Stationsmanager/Coordinator informieren
| weitere: Nähere Angaben |  |  |  | Arbeitsplatz gesichert zurückgelassen
D. Identifizierung des Ausstellers des Erlaubnisscheins |  |  |  | E. Identifizierung des Auftragnehmers
Name: |  |  |  | Name:
Unterschrift + Datum: |  |  |  | Unterschrift + Datum:
F. Für Logbuch/Informationen von Mitarbeiter |  |  |  | G. Situation vor Ort
| Tankstelle |  |  |  | Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 1
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Depot
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 2
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Andere Stellen:
Spezifizieren Sie
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 3
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Name:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 4
Unterschrift + Datum: |  |  |  |  | Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 5
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Auch Teil A muss immer ausgefüllt werden.

## Teil AL
Teil AL - Anschlagen von Lasten Nicht für das Heben von Personen
A. Art der Tätigkeit |  |  |  |  | C. Besondere Masnahmen |  | Ausgeführt?
| Heben eines unterirdischen Tanks |  |  |  |  | Checkliste Arbeitsumfeld Kran ausgufüllt
Schutzdach
| Hebetätigkeit mit erhöter Gefärdungsstufe |  |  |  |  | Kran standfest aufgeschellt
Installation mit erhöhter Gefährdungsstufe
|  |  | Gewicht der Last |  |  | Gültig Kraninspektionsbescheinigung
Mehrere Kräne
|  |  | Ausergewöhnliche(s) Gewicht/Form |  |  | Gültig Kranführer Ausbildungsbescheinigung
Sonstige
Gültig Inspektionsbescheinigung Anschlagmaterial
B. Anforderungen Hebeplan |  |  |  | Ausgeführt?
| Hebeplan vorhanden |  |  |  |  | Gültig Drahtseilarbeiter Ausbildungsbescheinigung
Hebeplan enthält
|  | Gewicht der Last |  |  |  | Gültig Singalwärter Ausbildungsbescheinigung
Hebevermögen Kran
|  | Hebevermögen Anschlagmittel |  |  |  | Kommunikationsmethoden zwischen Signalwärter
|  | Schwerpunkt Last |  |  |  | und Kranführer(n) sind vereinbart
|  | Anschlagpunkte |  |  |  | Begleiter der Last ist informiert über
|  | Anschlagmethode |  |  | aufgabenspezifische Risiken
D. Sonstige Masnahmen |  |  |  | Ausgeführt? | E. überprüfung nach Ausführung der Arbeiten |  | Ausgeführt
| Informieren von Mitarbeitern u. Fremdfirmen |  |  |  |  | Tankstellenmanager informieren
Tankstellenmanager
| Entladen Tankwagen unzulässig |  |  |  |  | Arbeitsplatz gesichert zurücklassen
während der Arbeiten
| Vorgehen bei Notabsendung vorhanden |  |  |  |  | Sonstige: bitte angeben
Einschätzung der Witterungsbedingungen
Sonstige: bitte angeben
F. Identifizierung des Arbeitserlaubnisscheinausstellers |  |  |  |  | G. Identifizierung des für die Hebearbeiten Verantwortlichen
Name: |  |  |  |  | Name:
Unterschrift + Datum |  |  |  |  | Unterschrift + Datum
H. Für Logbuch/Informationen von Mitarbeiter |  |  |  |  | I. Situation von Ort
| Tankstelle |  |  |  |  | Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 1
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Depot
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 2
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Andere Stellen:
Spezifizieren Sie
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 3
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Name:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 4
Unterschrift + Datum: | [5 empty] | Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Die Situation vor Ort ist wie oben beschrieben, Tag 5
Bei abweichender Situation getroffene Vorkehrungsmaßnahmen:
Auch Teil A muss immer ausgefüllt werden.

## Teil PSM
Teil PSM - Abschnitt HSE Critical Barriers
Falls Eingriffe an *HSE Critical Barriers oder Teilen dieser Barriers notwendig sind:
Nr. | Betreffende *HSE Critical Barrier | Funktion | Von dem Barrier kontrollierte Prozesse | Prozessbetreiber | Typ/Methode des Eingriffs | Einfluss einer vorübergehenden Nichtverfügbarkeit | Ergriffene Vorsichtsmaßnahmen (geplante Kontrollmaßnahmen) | Kommunikation: Wer ist zu informieren? | Sind besondere Kompetenzen erforderlich? Wenn ja: welche?
1
2
3
4
5
Vor dem Beginn der Arbeiten:
Wurde(n) der/die Prozessbetreiber informiert?
Wurden andere betroffene Parteien informiert?
Wurden die geplanten Kontrollmaßnahmen ergriffen?
Während der Arbeiten:
| Hat bzw. haben der/die Prozessbetreiber kontrolliert, ob alle geplanten Kontrollmaßnahmen ergriffen wurden und ausreichen? |  |  |  | Zusätzliche Kontrolle
| Die Arbeiten können nur dann aufgenommen/fortgesetzt werden, wenn der Prozessbetreiber sich vergewissert hat, dass der Eingriff an dem/den HSE Critical Barrier(s) auf sichere Weise erfolgen kann. |  |  |  | Vorhersehbare
Maßnahmen?
Folgemaßnahmen:
Falls zutreffend: Wurden die betreffenden HSE Critical Barriers vor der erneuten Inbetriebnahme getestet?
| Hat bzw. haben der/die Prozessbetreiber der erneuten Inbetriebnahme der betreffenden HSE Critical Barriers zugestimmt? |  |  |  | Prozessbetreiber 1 | (Unterschrift unten)
[5 empty] | Prozessbetreiber 2 | (Unterschrift unten)
[5 empty] | Prozessbetreiber 3 | (Unterschrift unten)
[5 empty] | Prozessbetreiber 4 | (Unterschrift unten)
[5 empty] | Prozessbetreiber 5 | (Unterschrift unten)
Logbuch-Zeichen (z. B. Wartungsdatenbank): |  |  |  |  | Anmerkungen:
| Servicestation | Logbuch-Zeichen:
| Depot | Logbuch-Zeichen:
| Anderer Standort (bitte spezifizieren): | Standort:
Logbuch-Zeichen:
Logbuch-Eintrag von:
Name:
Datum:
Unterschrift:
Bitte unterzeichnen, wenn die Anschlussmaßnahmen abgeschlossen und alle Anforderungen erfüllt sind:
| * HSE Critical Barriers sind technische Barrieren, die Emissionen gefährlicher Produkte verhindern oder abschwächen sollen. Diese Barrieren sind unerlässlich für den sicheren Umgang mit kritischen Prozessen (= Prozesssicherheit), wie z.B. Lagerung und Transport von gefährlichen Produkten oder Eingriffen an Anlagen, die diese Produkte enthalten. Beispiele für diese Barriers sind: Tank- und Rohrwände, Überlaufprävention/-schutz, Alarme/Anzeigen von Kohlenwasserstoffsensoren, Auslaufsensoren, Rückgewinnungssysteme für Dämpfe , kohlenwasserstoffresistente Bodenbeläge, Tankwannen … |  |  |  | Prozessbetreiber 1 Name: Funktion: Datum: Unterschrift: |  | Prozessbetreiber 2 Name: Funktion: Datum: Unterschrift: |  | Prozessbetreiber 3 Name: Funktion: Datum: Unterschrift:
[5 empty] | Prozessbetreiber 4 Name: Funktion: Datum: Unterschrift: |  | Prozessbetreiber 5 Name: Funktion: Datum: Unterschrift:
Auch Abschnitt A muss immer ausgefüllt werden.